## avvertenze
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' Le informazioni e le formule contenute nei file di calcolo sono fornite quale allegato al libro il DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – ASPETTI INNOVATIVI E VERIFICHE PREIMINARI pubblicato dalla Regione Lazio nell’anno 2013. Queste costituiscono strumento operativo di calcolo per tutti coloro che sono interessati a svolgere calcoli preliminari di dimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica. Gli autori ritengono di aver compilato i file di calcolo con la necessaria cura ed attenzione al fine di renderli attendibili e scevri da errori, ma non asseriscono che le informazioni in essi contenute, siano precise, verificate, complete o universalmente valide in tutte le situazioni in cui esse sono impiegabili e comunque tali fogli di calcolo sono finalizzati ad una verifica di predimensionamento e non al dimensionamento vero e proprio. Gli Autori non offrono nessuna garanzia in merito alla precisione delle formule contenute nei file di calcolo e declinano qualsiasi responsabilità per errori, perdite o danni, qualunque ne sia la causa, derivanti dall'uso dei fogli di calcolo. Declinano pertanto ogni qualsivoglia responsabilità sulle conseguenze dell’impiego di tali fogli di calcolo. L’uso degli stessi è pertanto sotto la responsabilità del fruitore che ne risponderà civilmente e penalmente. Usando gli indirizzi di contatto di questo sito, si potranno comunicare eventuali errori o suggerire eventuali miglioramenti ai fogli di calcolo, contribuendo così all’aggiornamento continuo degli stessi che resteranno scaricabili on-line dal sito della Regione Lazio con indicazione delle versioni successive. Gli autori si riservano, verificato quanto comunicato dagli utenti, di diffondere i miglioramenti aggiornando le versioni nel tempo. Gli autori non hanno tuttavia nessun controllo sulla natura e sul contenuto degli aggiornamenti messi in linea da parte della Regione Lazio e pertanto l’eventuale non messa in linea degli aggiornamenti è da attribuire alla Regione stessa. I contenuti dei fogli di calcolo risultano gratuiti, liberi e non bloccati. Tale condizione potrebbe causare la cancellazione o la manomissione involontaria delle formule e dei collegamenti. Risulta pertanto necessario porre la massima attenzione nell'utilizzatore dei fogli stessi, ponendo particolare attenzione sia agli input (numeri da inserire), sia alle caselle di rimando e di calcolo che potrebbero venire cancellate o modificate in toto o in parte, portando di conseguenza a risultati errati. Per tali ragioni si invita pertanto l'utilizzatore a verificare sempre la coerenza dei dati di output, dei dati e dimensione dei risultati ottenuti, dati di cui l’utente risponde personalmente innanzi alla legge quale progettista delle opere sia civilmente che penalmente. Si sollecita pertanto sempre e comunque una verifica a posteriori, anche con altri metodi, dei risultati ottenuti con l’impiego dei fogli di calcolo.

## elementi di riferimento
ELEMENTI DI UNA GRATA VIVA
picchetto
corrente
traversi
area di influenza da valutare nella definizione dei carichi gravanti
h = profondità di scorrimento del terreno
GRATA VIVA VESUVIO - sec . MENEGAZZI

## tabelle
Tabelle
Tab.1 - Pesi specifici apparenti dei terreni
| Tipo di terra | Peso specifico apparente γw - kN/m3
| Terreno vegetale | 15,0 - 17,0
| Lignite torbosa | 12,0 - 15,0
| Lignite | 10,0 - 14,4
| Terra sciolta sciutta | 11,2 - 12,8
| Terra battuta asciutta | 16,0 - 19,2
| Terra battuta umida | 20,0 - 22,0
| Litantrace | 12,0 - 15,0
| Humus | 12,0 - 17,0
| Ghiaia asciutta | 18,0 - 20,0
| Ghiaia bagnata | 19,0 - 21,0
| Terra Silicea | 26,6 - 27,4
| Craie | 18,0 - 26,0
| Limo asciutto | 15,0 - 16,0
| Limo umido | 16,7 - 18,5
| Sabbia con limo | 16,0 - 21,0
| Galestri (letton) | 15,0 - 18,5
| Sabbia asciutta | 14,0 - 16,5
| Sabbia umida | 17,0 - 19,0
| Sabbia bagnata | 19,5 - 20,5
| Sabbia con ciottoli | 20,0 - 22,0
| Torba | 13,6 - 22,6
da H.J. Schoene in H. Reich e K. v. Zwerger
Tab.2 - Angolo di attrito interno dei terreni
| Tipo di terra | Angolo di attrito interno φ
| Ghiaia compatta | 35° - 37°
| Ghiaia sciolta | 34° - 35°
| Sabbia compatta tonda | 32°
| Sabbia compatta irregolare | 35°
| Sabbia sciolta torba | 30°
| Sabbia sciolta irregolare | 32°
| Marna sabbiosa | 22° - 29°
| Marna grassa | 16° - 22°
| Argilla | 11° - 17°
| Argilla sabbiosa | 16° - 22°
| Limo | 20° - 27°
da G.K. Koenig - B. Furiozzi - F. Brunetti - G. Ceccarelli

## tabelle (2)
riferimento capitolo 9.8
Grata a parete singola
| Diametro tondame [m] = |  | 0.14
| Angolo di Progetto ( º) |  |  |  | Angolo di attrito interno( º)
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
5
|  | 10 | 5: 1.6002
|  | 15 | 5: 0.79398; 10: 1.6002
|  | 20 | 5: 0.52249; 10: 0.79398; 15: 1.6002
|  | 25 | 5: 0.38465; 10: 0.52249; 15: 0.79398; 20: 1.6002
|  | 30 | 0.30023 | 0.38465 | 0.52249 | 0.79398 | 1.6002
|  | 35 | 0.24249 | 0.30023 | 0.38465 | 0.52249 | 0.79398 | 1.6002
|  | 40 | 0.19994 | 0.24249 | 0.30023 | 0.38465 | 0.52249 | 0.79398 | 1.6002
|  | 45 | 0.16685 | 0.19994 | 0.24249 | 0.30023 | 0.38465 | 0.52249 | 0.79398 | 1.6002
Interasse (m)
inserisci diametro paleria
Grata Vesuvio sec Menegazzi
| Diametro tondame [m] = |  | 5: 0.14
| Angolo di Progetto ( º) |  | 15: Angolo di attrito interno( º)
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
5 | bar: 5 to 35
|  | 10 | 5: 3.2065
|  | 15 | 5: 1.6003; 10: 3.2065
|  | 20 | 5: 1.0637; 10: 1.6003; 15: 3.2065
|  | 25 | 5: 0.79472; 10: 1.0637; 15: 1.6003; 20: 3.2065
|  | 30 | 0.63295 | 0.79472 | 1.0637 | 1.6003 | 3.2065
|  | 35 | 0.525 | 0.63295 | 0.79472 | 1.0637 | 1.6003 | 3.2065
|  | 40 | 0.44801 | 0.525 | 0.63295 | 0.79472 | 1.0637 | 1.6003 | 3.2065
|  | 45 | 0.39061 | 0.44801 | 0.525 | 0.63295 | 0.79472 | 1.0637 | 1.6003 | 3.2065
Interasse (m)

## verifica flessione-taglio travi
Verifica a flessione della paleria trasversale (correnti) (vedi capitolo 9.9.1)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
input
| Peso specifico (N/m³) | 20000 | vedi tabella
| Lunghezza tra traversi (m): | 1
| Carico (N/m): | 2800
| diametro (m): | 0.14
| Modulo trave W (m4): | 0.00026925
| Momento( N m): | 350
| Sigma risultante (N/mm²): | 1.2999 | Verificata
| Sigma ammissibile (N/mm²) | 18.6667 | coeff sic = 1,5
tab | Sigma ammissibile (N/mm²) | 28 | castagno
| terra vegetale | equivalenze
| kg/m³ | 1000
| N/m³ circa | 0.1
Calcolo sezione paleria trasversale ( correnti ) taglio semplificato appoggi (vedi capitolo 9.9.2)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
input
| Lunghezza traverso (m) | 1
| T sforzo di taglio (N/m): | 1400
| Diametro (m): | 0.14
| W sezione resistente (m²): | 0.00026925
| Taglio max (N/mm²): | 0.069327 | Verificata
| Taglio ammissibile (N/mm²): | 1.1561 | coeff sic = 1,73
tab | Resistenza a taglio max (N/mm²) | 2 | castagno
| Verifica sezione palo progetto (m) | 0.039277 | Verificata
| Valore di calcolo per verifica sez. | 1542.6752

## sfilamento picchetto NTC2008
Verifica a sfilamento di un picchetto della grata (vedi capitolo 9.9.1)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
La valutazione teorica con metodo analitico, ai sensi del D.M. 14,01,2008, della lunghezza del tratto attivo (L) è ottenuta imponendo la seguente condizione di equilibrio:
dove:
d2 = distanza dal piano di campagna e mezzeria del tratto attivo del picchetto (m) | 0.6 | m
D = Ø di perforazione del foro nel terreno più resistente (m) | 0.12 | m
g = peso per unità di volume (N/m³) | 220000 | N/m³
c = coesione non drenata (N/m²) | 7000 | N/m² | 70 | kPa
Rak = resistenza caratteristica a sfilamento, carico d’esercizio gravante sul singolo picchetto (N) | 2125 | N | 212.5 | Kg
f = angolo di attrito del materiale in situ | 27 | °
tan f | 0.50953
K = coefficiente di spinta attiva | 0.333 | num |  |  | 1N | 0,1kg
L = lunghezza del tratto attivo (m) intesa come la quota parte di picchetto infisso oltre il piano di scivolamento | 0.19184 | m |  |  | 1tonn | 1000kg
[5 empty] | 1Pa | 1N/m²
Quindi:
ANALISI DEI PESI | L2 | L1 | S | peso terreno | carico gravante
AREA DI INFLUENZA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1700 | 212.5

## distanza pali_ter. incoerenti
CALCOLO DELLA DISTANZA TRA PALI ORIZZONTALI NEL CASO DI TERRENI INCOERENTI (vedi capitolo 9.11.1.1)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
Questo foglio excel viene creato per determinare in modo speditivo la distanza tra i pali orizzontali
di una grata viva.
VALIDO SOLO NEL CASO DI TERRENI INCOERENTI
l = distanza tra i pali orizzontali
h = diametro dei pali
α = inclinazione pendio
φ = angolo d'attrito interno del terreno
α può variare tra 35° e 55°
h può essere 20 - 25 (cm)
Per h è bene non superare i 25 cm perché altrimenti i pali sono difficilmente maneggiabili,
non scendere al di sotto dei 20 cm altrimenti potrebbero insorgere problemi in corrispondenza delle chiodature (vedi trattazione delle giunzioni condotta nello studio della palificata).
|  |  | φ angolo d'attrito interno terreno (gradi) | α inclinazione pendio (gradi) | diametro pali (cm) | l distanza tra i pali orizzontali (m)
|  |  | 30 | 50 | 15 | 0.41212
TERRENI INCOERENTI
|  |  | Angolo d'attrito interno terreno (gradi) | Inclinazione pendio (gradi) | Diametro pali (cm) | Distanza tra i pali orizzontali (m) | Descrizione
|  |  | 30 | 35 | 20 | 2.29
[5 empty] | 25 | 2.86
|  |  |  | 40 | 20 | 1.13
[5 empty] | 25 | 1.42
|  |  |  | 45 | 20 | 0.75
[5 empty] | 25 | 0.93
|  |  |  | 50 | 20 | 0.55 | Tipologia non realizzabile
[5 empty] | 25 | 0.69 | Tipologia non realizzabile
|  |  |  | 55 | 20 | 0.43 | Tipologia non realizzabile
[5 empty] | 25 | 0.54 | Tipologia non realizzabile
|  |  | 35 | 38 | 20 | 3.82
[5 empty] | 25 | 4.77
|  |  |  | 40 | 20 | 2.29
|  |  |  | 40 | 25 | 2.86
|  |  |  | 45 | 20 | 1.13
[5 empty] | 25 | 1.42
|  |  |  | 50 | 20 | 0.75
[5 empty] | 25 | 0.93
|  |  |  | 55 | 20 | 0.55 | Tipologia non realizzabile
[5 empty] | 25 | 0.69 | Tipologia non realizzabile
|  |  | 40 | 43 | 20 | 3.82
[5 empty] | 25 | 4.77
|  |  |  | 45 | 20 | 2.29
[5 empty] | 25 | 2.86
|  |  |  | 50 | 20 | 1.13
[5 empty] | 25 | 1.42
|  |  |  | 55 | 20 | 0.75
[5 empty] | 25 | 0.93
|  |  | 45 | 48 | 20 | 3.82
[5 empty] | 25 | 4.77
|  |  |  | 50 | 20 | 2.29
[5 empty] | 25 | 2.86
|  |  |  | 55 | 20 | 1.13
[5 empty] | 25 | 1.42

## distanza pali_ter. coerenti
CALCOLO DELLA DISTANZA TRA PALI ORIZZONTALI NEL CASO DI TERRENI COERENTI (vedi capitolo 9.11.1.2)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
Nel caso di terreni coerenti, per il calcolo della distanza tra i pali orizzontali della grata viva,
facciamo riferimento alla teoria proposta da Taylor sull’analisi della stabilità dei pendii.
Dato un pendio inclinato di un angolo β con l’orizzontale, conoscendo la coesione non drenata (cu)
e il peso di volume del terreno, l’altezza che la scarpata non deve superare, per rimanere stabile, vale:
in cui:
L= distanza tra i pali orizzontali
D= diametro del palo
H = altezza critica secondo Taylor con fattore di sicurezza F=1,5
Hc = altezza critica della scarpata ottenuta per un FS = 1 (m);
cu = coesione non drenata del terreno (kPa);
γ = peso specifico del terreno (kN/m3);
Ns = fattore di stabilità.
Assumendo Ns = 5,52 per qualunque valore di β < 55°, ci mettiamo dalla parte della sicurezza.
|  | α inclinazione pendio (gradi) | α inclinazione pendio (radianti) | cu coesione non drenata (kPa) | γ peso specifico del terreno (kN/m3) | Ns fattore di stabilità | h diametro dei pali (m) | H altezza ottenuta con un FS = 1,5 (m) | L distanza pali orizzontali (m)
|  | 30 | 0.5236 | 1 | 19 | 5.52 | 0.3 | 0.19368 | 0.90698

## calcolo_metri_pali_chiodi
Calcolo metri di palo, numero chiodi e numero picchetti per la realizzazione di una grata viva (vedi Capitolo 9.11.2)
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
CALCOLO METRI PALO, NUMERO CHIODI E NUMERO PICCHETTI
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRATA VIVA
Si considerano:
1 chiodo per ogni incrocio.
2 picchetti * incrocio + 2 picchetti * estremità.
Per ogni palo, la grata termina con estremità lunghe 1 m.
|  | Lunghezza (m) | Altezza (m) | Interasse dei pali verticali (m) | Interasse dei pali orizzontali (m) | numero pali verticali | numero pali orizzontali | metri pali verticali (m) | metri pali orizzontali (m) | Numero incroci | Metri totali pali (m) | Numero chiodi | Numero picchetti
|  | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60 | 120 | 60 | 180 | 60 | 172
|  | DATI INIZIALI |  |  |  | CELLE D'APPOGGIO |  |  |  |  | RISULTATI
| numero pali verticali |  |  | (lunghezza - 2) / interasse pali verticali + 1
| numero pali orizzontali |  |  | (altezza - 2) / interasse pali orizzontali + 2
| metri pali verticali |  |  | (numero pali verticali) * (altezza)
| metri pali orizzontali |  |  | (numero pali orizzontali) * (lunghezza)
| metri totali |  |  | (metri pali verticali) + (metri pali orizzontali)
| numero incroci |  |  | (numero pali verticali) * (numero pali orizzontali)
| numero chiodi |  |  | numero incroci
| numero picchetti |  |  | (numero incroci * 2) + (numero pali verticali * 2) + (numero pali orizzontali * 2) * 2

## calcolo_metri_pali_chiodi_Ves
Calcolo metri di palo, numero chiodi e numero picchetti per la realizzazione della grata Vesuvio
ATTENZIONE: le caselle da impiegare per inserire i dati di input sono quelle con sfondo in colore GIALLO
: valori da inserire
CALCOLO METRI PALO, NUMERO CHIODI E NUMERO PICCHETTI
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRATA VIVA VESUVIO
Si considerano:
1 chiodo per ogni incrocio.
2 picchetti * incrocio + 2 picchetti * estremità.
Per ogni palo, la grata termina con estremità lunghe 1 m.
|  | Lunghezza (m) | Altezza (m) | Interasse dei pali verticali (m) | Interasse dei pali orizzontali (m) | numero pali verticali | numero pali orizzontali | metri pali verticali (m) | metri pali orizzontali (m) | Numero incroci | Metri totali pali (m) | Numero chiodi | Numero picchetti
|  | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 20 | 60 | 240 | 60 | 300 | 60 | 172
|  | DATI INIZIALI |  |  |  | CELLE D'APPOGGIO |  |  |  |  | RISULTATI
| numero pali verticali |  |  | (lunghezza - 2) / interasse pali verticali + 1
| numero pali orizzontali |  |  | ((altezza - 2) / interasse pali orizzontali + 2)*2
| metri pali verticali |  |  | (numero pali verticali) * (altezza)
| metri pali orizzontali |  |  | (numero pali orizzontali) * (lunghezza)
| metri totali |  |  | (metri pali verticali) + (metri pali orizzontali)
| numero incroci |  |  | (numero pali verticali) * (numero pali orizzontali)
| numero chiodi |  |  | numero incroci
| numero picchetti |  |  | (numero incroci * 2) + (numero pali verticali * 2) + (numero pali orizzontali * 2) *2